# Клинико-эпидемиологические критерии и рекомендации по взятию клинического материала, его хранению и транспортированию для исследования на пандемический грипп (А/Н1N1/СА/2009, A/H1N1(sw2009)), методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

Организация: ООО "ИнтреЛабСервис" 
Номер документа: №24 
Дата введения в действие: 30.10.2009

Клинико-эпидемиологические критерии для направления на исследование методом ПЦР на пандемический грипп A/H1N1(sw2009):

Контакт с больным ОРЗ при наличии сочетания 3-х из перечисленных групп симптомов:

- Подъем температуры выше 38ºС.

- Сухой кашель.

- Симптомы интоксикации: слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.

- Боли в животе, расстройство стула.

ИЛИ

Если у пациента на момент обращения в ЛПУ имеется:

1. Бронхит, бронхопневмония или пневмония при наличии в анамнезе сочетания 2-х из перечисленных групп симптомов:

- Подъем температуры выше 38ºС в течение 2-3 дней.

- Симптомы интоксикации: слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.

- Боли в животе, расстройство стула.

2. Признаки дыхательной недостаточности (одышка, цианоз, у детей – судороги) при наличии в анамнезе сочетания 2-х из перечисленных групп симптомов:

- Подъем температуры выше 38ºС в течение 2-3 дней.

- Симптомы интоксикации: слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота.

- Боли в животе, водянистый стул.

Рекомендации по взятию клинического материала

Для проведения анализа используется следующий клинический материал:

- мазки из полости носа и ротоглотки;

- мокрота (либо аспираты из носоглотки и трахеи);

Для респираторных мазков:

Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков – реагент для хранения мазков из полости носа и ротоглотки. Кат.№ 959 (расфасованная , 0,5 мл в пробирке 2мл с завинчивающейся крышкой, 100 шт), полностью готова к применению (фосфатно-солевой буферный раствор (0,1 моль/л) c добавлением бактериостатического препарата и криоконсерванта

ИЛИ

Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков – реагент для хранения мазков из полости носа и ротоглотки Кат. №957, 958 (нерасфасованная 50 и 100мл соответственно) и пробирки 2 мл с защелкивающейся крышкой Кат.№ MCT-200-C, необходимо предварительное автоклавирование пробирок и расфасовка среды в стерильных условиях

Материалы для взятия клинического материала:

Зонд для мазков из носа и ротоглотки Кат.№ 6100/SG/CS(Зонд-тампон ПС+Виск, 1 шт./уп., ИУ, стерильный).  Не использовать зонды на деревянной основе и с хлопковыми тампонами!

Взятие мазков из полости носа

Мазки берут сухими стерильными зондами с ватными тампонами Кат.№ 6100/SG/CS

Если полость носа заполнена слизью перед процедурой рекомендуется провести высмаркивание. Зонд с ватным тампоном вводят легким движением по наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем зонд слегка опускают книзу, вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делают вращательное движение и удаляют вдоль наружной стенки носа.

После забора материала тампон (рабочую часть зонда с ватным тампоном) помещают в стерильную одноразовую пробирку с 500 мкл транспортной среды для хранения и транспортировки респираторных мазков Кат.№ 959. Конец зонда отламывают или отрезают, с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть крышку пробирки. Пробирку с раствором и рабочей частью зонда закрывают.

Взятие мазков из ротоглотки

Мазки из ротоглотки берут сухими стерильными зондами с ватными тампонами Кат.№ 6100/SG/CS вращательными движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки после предварительного полоскания полости рта водой.

После забора материала тампон (рабочую часть зонда с ватным тампоном) Кат.№ 6100/SG/CS помещают в стерильную одноразовую пробирку с 500 мкл транспортной среды для хранения и транспортировки респираторных мазков Кат.№ 959. Конец зонда отламывают или отрезают, с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть крышку пробирки. Пробирку с раствором и рабочей частью зонда закрывают.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется совмещать мазки из полости носа и ротоглотки в одной пробирке. Для этого рабочие концы зондов после взятия мазков у пациента помещаются в одну пробирку с 500 мкл транспортной среды для хранения и транспортировки респираторных мазков Кат.№ 959 и исследуются как один образец.

Мокрота или аспират из носоглотки или трахеи

Мокроту собирают в стерильные одноразовые контейнеры, после предварительного полоскания полости рта водой. Аспираты из носоглотки и трахеи получают традиционным способом и помещают в стерильные одноразовые контейнеры.

Хранение клинических образцов до проведения анализа

Допускается хранение взятых образцов до проведения исследования в течение 1 сут при температуре от 2 до 8 °С или 1 нед – при температуре не выше минус 16 °С.

Условия транспортирования: при температуре +4+8 °С.